Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ

Группа P3210	   К работе допущен 	                             Студент Полуянов Игорь Андреевич	   Работа выполнена	               Преподаватель Хвастунов Н. Н.	   Отчет принят

Отчет по лабораторной работе № 1.01

Исследование распределения случайной величины

- Цель работы:

Исследовать распределения случайной величины на примере многократных измерений определённого интервала времени.

- Задачи, решаемые при выполнении работы:

- Провести многократные измерения определенного интервала времени.

- Построить гистограмму распределения результатов измерения.

- Вычислить среднее значение и дисперсию полученной выборки.

- Сравнить гистограмму с графиком функции Гаусса с такими же, как и у экспериментального распределения средним значением и дисперсией.

- Объект исследования:

Случайная величина – результат измерения промежутка времени от нажатия кнопки питания ноутбука до загрузки экрана блокировки.

- Метод экспериментального исследования:

Многократное измерение определенного интервала времени и проверка закономерностей распределения значений этой случайной величины.

- Рабочие формулы и исходные данные.

- tN = 1N (t1 + t2 + ... + tN) = 1N i=1Nti – среднее арифметическое всех результатов измерений.

- σN=1N-1i=1Nti-tN2 – выборочное среднеквадратичное отклонение.

- ρmax =  1σ2π  – максимальное значение плотности распределения.

- σt=1NN-1i=1Nti-tN2 – среднеквадратичное отклонение среднего значения.

- ρ(t) = 1σ2πexp-t - t22σ2 – нормальное распределение, описываемое функцией Гаусса.

- ∆t = tα,N · σ⟨t⟩ – доверительный интервал.

- Измерительные приборы.

| № п/п | Наименование | Тип прибора | Используемый диапазон | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Секундомер | Цифровой | 0 – 20 с | 0.005 с |

- Схема установки:

Ноутбук FLTP-5R3-16512 (ОС Windows 11) и цифровой секундомер, с ценой

деления не более 0,01 с. Первый прибор запускается кнопкой питания и загружается до экрана блокировки, интервал времени загрузки которого многократно измеряется цифровым секундомером.

- Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Таблица 1. Результаты прямых измерений.

| № | ti , с | ti- tN, с | ti- tN2, с2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8,45 | -0,57 | 0,32558436 |
| 2 | 9,12 | 0,10 | 0,00988036 |
| 3 | 8,76 | -0,26 | 0,06791236 |
| 4 | 8,23 | -0,79 | 0,62504836 |
| 5 | 9,88 | 0,86 | 0,73856836 |
| 6 | 8,67 | -0,35 | 0,12292036 |
| 7 | 9,34 | 0,32 | 0,10201636 |
| 8 | 9,55 | 0,53 | 0,28026436 |
| 9 | 8,91 | -0,11 | 0,01223236 |
| 10 | 9,02 | 0,00 | 0,00000036 |
| 11 | 8,34 | -0,68 | 0,46321636 |
| 12 | 9,43 | 0,41 | 0,16760836 |
| 13 | 8,78 | -0,24 | 0,05788836 |
| 14 | 9,66 | 0,64 | 0,40883236 |
| 15 | 8,12 | -0,90 | 0,81108036 |
| 16 | 9,21 | 0,19 | 0,03587236 |
| 17 | 8,99 | -0,03 | 0,00093636 |
| 18 | 9,77 | 0,75 | 0,56160036 |
| 19 | 8,56 | -0,46 | 0,21215236 |
| 20 | 9,32 | 0,30 | 0,08964036 |
| 21 | 8,87 | -0,15 | 0,02268036 |
| 22 | 9,44 | 0,42 | 0,17589636 |
| 23 | 8,69 | -0,33 | 0,10929636 |
| 24 | 9,13 | 0,11 | 0,01196836 |
| 25 | 8,95 | -0,07 | 0,00498436 |
| 26 | 9,60 | 0,58 | 0,33570436 |
| 27 | 8,31 | -0,71 | 0,50495236 |
| 28 | 9,08 | 0,06 | 0,00352836 |
| 29 | 8,74 | -0,28 | 0,07873636 |
| 30 | 9,25 | 0,23 | 0,05262436 |
| 31 | 8,53 | -0,49 | 0,24068836 |
| 32 | 9,70 | 0,68 | 0,46158436 |
| 33 | 8,82 | -0,20 | 0,04024036 |
| 34 | 9,17 | 0,15 | 0,02232036 |
| 35 | 8,48 | -0,54 | 0,29224836 |
| 36 | 9,39 | 0,37 | 0,13645636 |
| 37 | 8,63 | -0,39 | 0,15256836 |
| 38 | 9,84 | 0,82 | 0,67141636 |
| 39 | 8,41 | -0,61 | 0,37283236 |
| 40 | 9,29 | 0,27 | 0,07257636 |
| 41 | 8,92 | -0,10 | 0,01012036 |
| 42 | 9,51 | 0,49 | 0,23951236 |
| 43 | 8,26 | -0,76 | 0,57851236 |
| 44 | 9,63 | 0,61 | 0,37136836 |
| 45 | 8,71 | -0,31 | 0,09647236 |
| 46 | 9,36 | 0,34 | 0,11519236 |
| 47 | 8,97 | -0,05 | 0,00256036 |
| 48 | 9,19 | 0,17 | 0,02869636 |
| 49 | 8,59 | -0,43 | 0,18541636 |
| 50 | 9,46 | 0,44 | 0,19307236 |
|  | tN= 9,0206 с | i=1Nti-tN = 0 с | 𝜎𝑁 = 0,3497 с 𝜌𝑚𝑎𝑥 = 1,1405 с -1 |

- Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

- ⟨𝑡⟩N = 150 i=150tiNi = 9,0206 с

- σN =  150-1i=150ti-9,022 = 0,4837 с

- 𝜌max =  10,48372π = 0,8247 с -1

- σt=150*49i=150ti-9,022 = 0,0684 с

- ∆t=2,01  0,0684=0,1375 c

- tmin=8,12 c, tmax=9,88 c, N≈7- тогда для построения гистограммы возьмем 7 интервалов Δt= 0,2514 с

Таблица 2. Данные для построения гистограммы.

| Границы интервалов, с | ∆N | ΔNNΔt , с-1 | 𝑡, c | 𝜌, c-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,120 | 5 | 0,397772 | 8,246 | 0,215323 |
| 8,371 |  |  |  |  |
| 8,371 | 6 | 0,477327 | 8,497 | 0,455589 |
| 8,623 |  |  |  |  |
| 8,623 | 9 | 0,71599 | 8,749 | 0,721097 |
| 8,874 |  |  |  |  |
| 8,874 | 8 | 0,636436 | 9,000 | 0,853789 |
| 9,126 |  |  |  |  |
| 9,126 | 9 | 0,71599 | 9,252 | 0,756214 |
| 9,377 |  |  |  |  |
| 9,377 | 7 | 0,556881 | 9,503 | 0,501044 |
| 9,629 |  |  |  |  |
| 9,629 | 6 | 0,477327 | 9,755 | 0,248339 |
| 9,880 |  |  |  |  |

Опытное значение плотности вероятности (пятый интервал): ΔNNΔt=950 · 0,2514=0,71599

Нормальное распределение, описываемое функцией Гаусса: ρ(9,252) = 10,48376,28exp(-(9,252- 9,02)22*0,48372) = 0,735342 с-1

Таблица 3. Стандартные доверительные интервалы

|  | Интервал, с |  | ∆N | ΔN N | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  |  |
| ⟨𝑡⟩𝑁 ± 𝜎 | 8,5538 | 9,4874 | 32 | 0,64 | 0,683 |
| ⟨𝑡⟩𝑁 ± 2𝜎 | 12,134 | 13,533 | 47 | 1 | 0,954 |
| ⟨𝑡⟩𝑁 ± 3𝜎 | 11,784 | 13,883 | 50 | 1 | 0,997 |

- Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений):

Δux=0,005 с; Δx=tα,N∙σt≈2,01∙0,0684=0,1375; tα,N ≈2,01;

Абсолютная погрешность с учетом погрешности прибора: Δx=(Δx)2+(23Δux)2≈0,1376 c

Относительная погрешность измерения: εx=Δxx∙100%=1,525%

- Графики:

График 1 – Гистограмма и функция Гаусса

- Окончательные результаты.

- Среднее арифметическое всех результатов измерений tN = 9,0206 c

- Выборочное среднеквадратичное отклонение: σN = 0,4837 с

- Среднеквадратичное отклонение среднего значения σt = 0,0684 с

- Табличное значение коэффициента Стьюдента tα,N для доверительной вероятности

α = 0,95: tα,N= 2,01

- Доверительный интервал ∆t= 0,1375 c

- Максимальное значение плотности распределения 𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0,8247 с-1

- Выводы и анализ результатов работы.

В ходе лабораторной работы было проведено исследование распределения случайной величины на примере многократных измерений интервала времени загрузки ноутбука. Получена выборка, состоящая из 50 результатов измерений. Экспериментальные данные были систематизированы в таблицы, включая результаты прямых измерений, данные для построения гистограммы и расчет доверительных интервалов.

На основе обработанных данных была построена гистограмма распределения и теоретическая кривая Гаусса с параметрами, соответствующими экспериментальному распределению (среднее значение 9,02 с и среднеквадратичное отклонение 0,48 с). Сравнение гистограммы с графиком нормального распределения показало их хорошее качественное согласие, что свидетельствует о близости экспериментального распределения к нормальному закону.

Проведенная работа позволила практически освоить методы статистической обработки результатов измерений, познакомиться с законом нормального распределения случайной величины и приобрести навыки проверки статистических гипотез о виде распределения.